## Slide 1
Respiração
Espontânea
VM invasiva
Ciclo controlado
Volume
ml
Fluxo
l/min
Pressão
cmH2O
500
0
0
60
-60
0
-10
20
muscular
alveolar
via aérea
Notes: Figura 1. Curvas de volume, fluxo e pressão x tempo na respiração espontânea e na ventilação mecânica invasiva (modo ciclado a volume, ciclo controlado sem esforço muscular respiratório).

## Slide 2
Respiração
Espontânea
CPAP
BiPAP
Volume
ml
Fluxo
l/min
Pressão
cmH2O
PEEP
PS= IPAP-EPAP
IPAP
EPAP
Notes: Figura 2. Modos CPAP e BiPAP (ou PEEP + PS) e a comparação com a respiração espontânea. IPAP: inspiratory positiva airway pressure EPAP: Expiratory positive airway pressure. EPAP=PEEP.

## Slide 3
VCV
PCV
Pressão muscular
Volume
ml
Fluxo
l/min
Pressão
cmH2O
500
0
0
60
-60
0
-10
20
VC fixo
VC variável
Fluxo fixo
Pressão variável
Fluxo variável
Pressão constante
Plateu
Plateu
Driving p.
Driving p.
PEEP
T insp fixo
T insp fixo
Sensibilidade
Notes: Figura 3. Ventilação mecânica nos modos VCV e PCV e suas características principais em ciclos controlados e assistidos. Em cada modo o 1º ciclo é o controlado e o 2º assistido. As medidas da pressão de pausa (plateau) e da driving pressure foram obtidas com uma pequena pausa no final da inspiração em ambos os modos.

## Slide 4: Indicações de suporte ventilatório mecânico
Insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada
Necessidade de intubação para proteção das vias aéreas
  Rebaixamento do nível de consciência, escore de coma de Glasgow < 8
Para realização de procedimentos cirúrgicos com anestesia geral
Para controle da pressão intracraniana (PIC)
Parada cardio-respiratória
Choque
Sinais clínicos e achados gasométricos:
  Dispneia intensa e diaforese
  f > 30-35 irpm ou < 8 irpm
  Uso de musculatura acessória da respiração
  Respiração paradoxal ou sinais de fadiga muscular respiratória
  pH < 7,30 com PaCO₂ > 50mmHg
  PaO₂ < 60mmHg e SaO₂ < 90% em oxigenoterapia

## Slide 5: Objetivos clínicos e fisiológicos do suporte ventilatório
Alívio do desconforto respiratório
Correção da acidose respiratória
Correção hipoxemia
Redução do trabalho muscular respiratório
Reversão da fadiga muscular respiratória
Reversão e/ou e prevenção de atelectasias
Diminuição do consumo de O2 da musculatura respiratória
Aumento da oferta de O2 aos tecidos em casos de choque circulatório
Diminuição da hipertensão intracraniana em casos de traumatismo crânioencefálico
Viabilização de cirurgias com anestesia geral e bloqueio neuromuscular

## Slide 6: Indicações de Ventilação Não-Invasiva (VNI)
Insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada caracterizada por:
  Taquipneia, f > 25 a 30 irpm
  Uso de mm. acessórios da respiração
  Hipoxemia arterial (PaO₂ < 60-70mmHg ou SpO2 < 92% em uso de O₂)
  Hipercapnia com acidose respiratória (PaCO₂ > 46 mmHg com pH < 7,34)

## Slide 7: Condições que podem se beneficiar da VNI (1)
Distúrbios primários associados à disfunção ventilatória:
  Exacerbação de DPOC
  Exacerbação de doenças neuromusculares
  Edema agudo de pulmão cardiogênico
  Síndrome de obesidade e hipoventilação e Síndrome de Apneia do Sono Obstrutiva (SASO) acentuada
Distúrbio primário associado à hipoxemia grave
  Paciente imunossuprimido com infiltrados pulmonares
  Pneumonia viral, incluindo COVID-19 com insuficiência respiratória hipoxêmica

## Slide 8: Condições que podem se beneficiar da VNI (2)
Outros cenários agudos:
  Realização de procedimentos invasivos: broncoscopia ou endoscopia digestiva alta
  Pós-operatório
  Trauma torácico
Na fase de retirada (desmame) ou extubação
  Prevenção de falha de extubação em pacientes de risco (VM prolongada, DPOC, hipercápnicos)
  Facilitação do desmame em pacientes com DPOC
  Decanulação em pacientes neuromusculares

## Slide 9: Contra-indicações da VNI (1)
Absolutas:
  Parada cardio-respiratória (PCR)
  Necessidade de intubação imediata
Relativas
  Incapacidade de cooperar
  Incapacidade de proteger as vias aéreas superiores
  Incapacidade de expectorar, secreções abundantes
  Sonolência, torpor, escore de coma de Glasgow < 8 (Exceção para pacientes com DPOC, hipercapnia e narcose)
  Alto risco de aspiração

## Slide 10: Contra-indicações da VNI (2)
Relativas (cont.)
  Cirurgia ou trauma facial ou neurológico
  Anastomose cirúrgica recente do esôfago
  Pneumotórax não-drenado
  Disfunções orgânicas graves não respiratórias:
    Encefalopatias
    Arritmias graves
    Instabilidade hemodinâmica ou choque
    Hemorragia digestiva alta

## Slide 11: Ajustes e metas iniciais na Ventilação Mecânica Invasiva
Ajustes
  FIO2 60 a 100% inicial, depois conforme metas
  VC 6 a 8ml/kg de peso ideal
  Modo A/C (VCV ou PCV)
  Tempo inspiratório 0.8 a 1.2s
  Tempo expiratório 2.5 a 4s
  f 12 a 16 irpm
  PEEP 5cmH2O
  Sensibilidade:
    1 a 2cmH2O ou 2 a 6l/min
  Alarmes
Metas
  Troca gasosa
    SpO2 92 a 96%
    PaO2 65 a 90mmHg
    PaCO2 para pH 7,34 a 7,43
  Mecânica
    Pressão máxima < 40-45cmH2O
    Pressão de pausa < 28cmH2O
    Driving pressure < 15cmH2O
    Auto-PEEP: zero ou a menor possível
  Outros cuidados
    Controle do drive ventilatório
    Estabilidade hemodinâmica
    Controle de assincronias

## Slide 12: Complicações da Ventilação Mecânica Invasiva
Trauma de vias aéreas superiores e traqueia
Barotrauma (pneumotórax e pneumomediastino)
Comprometimento hemodinâmico, hipotensão e choque
Lesão pulmonar induzida pelo ventilador
(Ventilator-induced lung injury, VILI)
Lesão muscular induzida pelo ventilador
Pneumonia associada à ventilação mecânica
Disfunção de múltiplos órgãos e sistemas (cerebral, renal, digestiva, outros)
Assincronias ou “briga” paciente x ventilador

## Slide 13: Fases da Ventilação Mecânica Invasiva
Tratamento da IRespA, causa básica e manejo das complicações
Intubação
Controle da causa da IRespA
Retomada da autonomia resp.
TRE
Extubação
Fases da Ventilação Mecânica Invasiva
Tempo